## Sheet1
Service | Name | TID | ReadFunc | Addr | DataType | BitStart | BitCount | k | b | Expression | WriteFunc | Describe
read | 温度 | temp | 3 | 0 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0 |  | -1 | 温度数据
read | 湿度 | aa | 3 | 1 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0 |  | -1 | 湿度数据
read | 告警1 | cc | 3 | 2 | UINT16I | 0 | 2 | 1 | 0 |  | -1
read | 告警2 | dd | 3 | 2 | UINT16I | 2 | 2 | 1 | 0 |  | -1
write | 写寄存器 | aa | -1 | 0 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0 |  | 16
write | 写寄存器 | bb | -1 | 1 | UINT16I | -1 | -1 | 1 | 0 |  | 16